Опросный лист для подбора шкафа управления:

Наименование организации заказчика:

Адрес:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Телефон/Факс (с кодом города):

Электронная почта:

Наименование объекта:

| Наименование параметра | Показатели |
| --- | --- |
| 1. | Количество и параметры подключаемых электродвигателей: |
| Общее количество насосов, управляемых от щита управления: | шт. |  |
| Тип электродвигателя: |  |  |
| Номинальная мощность электродвигателя, Pн: | кВт |  |
| Номинальный ток: | А |  |
| Напряжение: | В |  |
| Частота вращения: | об/мин |  |
| 2. | Датчики установленные к электродвигателе: | датчик влажности |  | датчик температуры |  |
| Тип датчиков: |
| 3. | Управление шкафа управления |
| Режим пуска двигателя: | Прямой пуск |  |
|  | Звезда/треугольник |  |
|  | Устройство плавного пуска |  |
|  | Частотный преобразователь |  |
| 4. | Количество ввода питания |
| Один ввод электропитания |  | Два ввода электропитания |  | АВР |  |
| 5. | Опции: |
| GSM модем |  | 6. Розетка 220В внутри ШУ |  |
| Контроллер ПЛК |  | 7. Звуковая сигнализация |  |
| Сенсорная панель |  | 8. Проблесковый маячок |  |
| Реле контроля фаз |  | 9. Освещение внутри ШУ |  |
| Амперметр/ Вольтметр | Внутри | На дверь | 10. Модуль наработки часов | Внутри | На дверь |
| 6. | Условия окружающей среды в месте установки: | Улица |  | Помещение |  |
| Температура: | min ᵒС |  | max ᵒ С |  |
| Влажность (без конденсата): | До % |
| Требуемая степень защиты: | IP |
| 7. | Дополнительно: |
| Алгоритм работы : |  |
| Ваши дополнительные комментарии: |  |